| 2025年环境自行监测计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 排口名称 | 排口编号 | 监测因子 | 监测频次 |
| 废气 | 天然气燃烧废气2排放口 | DA001 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |
|  | 酸洗废气1号排放口 | DA002 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 酸洗废气2号排放口 | DA003 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 熔炼车间打磨粉尘废气排口1 | DA004 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间打磨粉尘废气排口2 | DA005 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间打磨粉尘废气排口3 | DA006 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间打磨粉尘废气排口4 | DA007 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间电渣炉废气排口1 | DA008 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |
|  | 联合厂房二酸雾塔废气排口2 | DA009 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 熔炼车间3T熔炼炉废气排口1 | DA010 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间50kg熔炼炉废气排口2 | DA011 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 熔炼车间500kg熔炼炉废气排口 | DA012 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 联合厂房二酸雾塔废气排口5 | DA013 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 联合厂房二酸雾塔废气排口1 | DA014 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 联合厂房二酸雾塔废气排口3 | DA015 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 联合厂房二酸雾塔废气排口4 | DA016 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 库房粉尘废气排口 | DA017 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 实验室废气排口1 | DA018 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 实验室废气排口2 | DA019 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 实验室废气排口3 | DA020 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  | 熔炼车间电渣炉废气排口2 | DA021 | 氟化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |
| 废水 | 车间排口 | DW001 | 总铬 | 1月/次 |
|  |  |  | 六价铬 |  |
|  |  |  | 总镍 |  |
|  | 综合排口 | DW002 | pH值 | 1季度/次 |
|  |  |  | 悬浮物 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |
|  |  |  | 磷酸盐 |  |
|  |  |  | 石油类 |  |
|  | 生活排口 | DW003 | pH值 | 1年/次 |
|  |  |  | 悬浮物 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |
| 废气 | 厂界 |  | 颗粒物 | 1年/次 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |
| 噪声 | 厂界 |  | 噪声 | 1季度/次 |